## STATRON
Platný od 1.2.2011 do 31.01.2016
Cenník je orientačný, na aktuálne ceny sa informujte telefonicky, alebo e-mailom.
Typ | Popis | Cena bez DPH
Vysokonapäťové regulovateľné zdroje
4209.0 | 0-3000 V / 0,2 A | 1988
Štandardné laboratórne zdroje
2223.0 | 0... 30 V / 0... 2,5 A analógové ukazovatele | 164
2223.1 | 0... 30 V / 0... 2,5 A digitálne ukazovatele | 164
2223.13 | 0... 30 V / 0... 2,5 A / 0...250 mA / 0...25 mA, digitálne ukazovatele | 235
2224.1 | 0... 24 V / 0... 6,0 A digitálne ukazovatele | 195
2224.2 | 0... 48 V / 0... 3,5 A digitálne ukazovatele | 204
2224.9 | 0... 30 V / 0... 5,0 A digitálne ukazovatele | 195
2225.2 | 2 x 0… 24 V/ 2 x 0 ...6,0 A digitálne ukazovatele | 352
2225.4 | 2 x 0… 35 V/ 2 x 0 …5,0 A; 5V/3A digitálne ukazovatele | 423
2225.5 | 2 x 0… 24 V/ 2 x 0 …10 A digitálne ukazovatele | 624
2225.6 | 2 x 0… 30 V/ 2 x 0 …5 A digitálne ukazovatele | 352
2225.9 | 2 x 0… 60 V/ 2 x 0 …2,5 A digitálne ukazovatele | 475
2226.0 | 0... 40 V / 0... 5,0 A analógové ukazovatele | 257
2228.1 | 2 x 0... 35 V / 2 x 0... 4,0 A digitálne ukazovatele | 352
2228.5 | 2 x 0... 24 V / 2 x 0... 10,0 A + 5V/5A, digitálne ukazovatele | 693
2229.1 | 2 x 0... 40 V / 2 x 0... 2,5 A analógové ukazovatele | 268
2229.2 | 2 x 0... 40 V / 2 x 0... 2,5 A digitálne ukazovatele | 268
2229.5 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3,0 A; 5V/3A digitálne ukazovatele | 347
2229.81 | 0... 30 V / 0... 3,0 A; 5V/1A; +/-15V/0,5A, analógové ukazovatele | 303
2250.0 | 0... 40 V / 0... 5,0 A digitálne ukazovatele | 257
2256.1 | 1,5... 15 V / 1,5 A analógové ukazovatele | 81
3225.1 | viacnásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.) digit. ukazovatele | 627
3225.2 | viacnásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.) anal. ukazovatele | 627
3225.3 | viacnásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.) digit. ukazovatele | 685
3225.4 | viacnásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.) anal. ukazovatele | 685
3225.71 | viacnásobný zdroj (3 x reg, 1 x pevn. nap) digit. ukazovatele | 956
Regulovateľné spínané zdroje radu 365x s digitálnymi ukazovateľmi
3654.1 | 0... 30 V / 0... 33 A | 1188
3654.3 | 0... 60 V / 0... 16 A | 1188
3656.1 | 0... 30 V / 0... 66 A | 2107
3656.3 | 0... 60 V / 0... 33 A | 2107
3657.1 | 0... 30 V / 0... 66 A, diaľkové ovládanie, sensing, monitoring | 2376
3657.3 | 0... 60V / 0... 33A, diaľkové ovládanie, sensing, monitoring | 2376
Regulovateľné zdroje radu 325x a 3262.x s digitálnymi ukazovateľmi
3250.0 | 0... 18 V / 0... 10 A | 481
3250.1 | 0... 36 V / 0... 7,5 A | 481
3250.3 | 0... 72 V / 0... 2,5 A | 552
3250.4 | 0... 150 V / 0... 0,2 A | 552
3250.5 | 0... 300 V / 0... 0,1 A | 552
3250.6 | 0... 600 V / 0... 0,1 A | 834
3252.0 | 0... 18 V / 0... 15 A | 509
3252.1 | 0... 36 V / 0... 13 A | 509
3252.3 | 0... 72 V / 0... 5 A | 580
3254.1 | 0... 36 V / 0... 22 A | 884
3254.3 | 0... 72 V / 0... 10 A | 955
3254.4 | 0... 150 V / 0... 2,5 A | 1025
3254.5 | 0... 300 V / 0... 1,5 A | 1096
3254.6 | 0... 600 V / 0... 0,6 A | 1479
3256.0 | 0... 18 V / 0... 50 A | 1344
3256.1 | 0... 36 V / 0... 40 A | 1308
3256.3 | 0... 72 V / 0... 20 A | 1485
3256.4 | 0... 150 V / 0... 8 A | 1485
3256.5 | 0... 300 V / 0... 4 A | 1626
3256.6 | 0... 600 V / 0... 1,2 A | 2348
3262.1 | 2 x 0... 40 V / 2 x 0... 10 A | 1114
3262.3 | 2 x 0... 80 V / 2 x 0... 5 A | 1140
3262.4 | 2 x 0... 60 V / 2 x 0... 5 A | 1130
6014.0 | príslušenstvo pre montáž 19" | 34
Regulovateľné zdroje radu 325x s diaľkovým ovládaním, sensingom a monit. výstupom
3251.0 | 0... 18 V / 0... 10 A | 699
3251.1 | 0... 36 V / 0... 7,5 A | 653
3251.3 | 0... 72 V / 0... 2,5 A | 778
3251.4 | 0... 150 V / 0... 0,2 A | 778
3251.5 | 0... 300 V / 0... 0,1 A | 832
3253.1 | 0... 36 V / 0... 10 A | 699
3253.3 | 0... 72 V / 0... 5 A | 870
3255.1 | 0... 36 V / 0... 22 A | 1090
3255.3 | 0... 72 V / 0... 10 A | 1245
3255.4 | 0... 150 V / 0... 2,5 A | 1301
3255.5 | 0... 300 V / 0... 1,5 A | 1428
3257.0 | 0... 18 V / 0... 50 A | 1635
3257.1 | 0... 36 V / 0... 40 A | 1558
3257.3 | 0... 72 V / 0... 20 A | 1781
3257.4 | 0... 150 V / 0... 8 A | 1861
3257.5 | 0... 300 V / 0... 4 A | 1923
Regulovateľné zdroje radu 32xx
3240.2 | 0...16 V / 0... 6,4 A | 391
3243.4 | 0...16 V / 0... 19,2(32) A | 892
3244.8 | 0...16 V / 0... 28,8(48) A | 1215
3230.0 | 0... 32 V / 0... 3,2 A analógové ukazovatele | 355
3230.1 | 0... 32 V / 0... 3,2 A | 355
3231.0 | 0... 32 V / 0... 6,4 A analógové ukazovatele | 386
3231.1 | 0... 32 V / 0... 6,4 A | 386
3233.0 | 0... 32 V / 0... 9,6 (16) A analógové ukazovatele | 636
3233.1 | 0... 32 V / 0... 9,6 (16) A | 636
3234.0 | 0... 32 V / 0... 14,4 (24) A analógové ukazovatele | 858
3234.1 | 0... 32 V / 0... 14,4 (24) A | 858
3230.3 | 0... 64 V / 0... 1,6 A | 558
3231.3 | 0... 64 V / 0... 3,2 A | 615
3233.3 | 0... 64 V / 0... 4,8(8,0) A | 1115
3234.3 | 0... 64 V / 0... 7,2(12) A | 1286
3230.4 | 0... 96 V / 0... 0,6 A | 631
3231.4 | 0... 96 V / 0... 1,6 A | 800
3233.4 | 0... 96 V / 0... 3,0 (5,0) A | 1240
3234.4 | 0... 96 V / 0...4,8(8,0) A | 1407
3230.8 | 0... 150 V / 0... 0,4 A | 738
3231.8 | 0... 150 V / 0... 1,0 A | 944
3243.5 | 0... 150 V / 0... 1,2(2,0) A | 1322
3244.7 | 0... 150 V / 0... 2,4(4,0) A | 1549
3230.9 | 0... 300 V / 0... 0,1 A | 783
3241.5 | 0... 300 V / 0... 0,4 A | 1001
3243.2 | 0... 300 V / 0... 0,72 (1,2) A | 1322
3234.9 | 0... 300 V / 0... 1,2 (2,0) A | 1549
3245.0 | oddeľovací zosilňovač pre diaľkové ovládanie a monitoring | 187
voľba 1 : | riadenie výstupov (U, I) jednosmerným signálom 0-10V U/I | 46
voľba 2 : | monitorovacie výstupy (U, I) 0-10V DC | 31
voľba 4 : | ukazovatele U digital / I analóg | 15
voľba 6 : | 19" čelný panel pre zástavbu | 55
voľba 8 : | rúčka na prenášanie | 13
voľba 9: | vstup pre sensing | 156
Laboratórne zdroje s veľkým výkonom (digitálne ukazovatele)
2257.8 | 0... 7 V / 0... 100 A | 2425
2257.21 | 0... 13,8 V / 0... 100 A | 2527
2257.6 | 0... 20 V / 0... 100 A | 3353
2258.7 | 0... 30 V / 0... 30 A | 2144
2257.1 | 0... 30 V / 0... 40 A | 2425
2257.7 | 0... 30 V / 0... 60 A | 3353
2257.9 | 0... 45 V / 0... 50 A | 3759
2258.1 | 0... 48 V / 0... 20 A | 2355
2257.3 | 0... 60 V / 0... 18 A | 2386
2258.5 | 0... 72 V / 0... 30 A | 3759
2258.91 | 0... 110 V / 0... 10 A | 2476
2258.4 | 1... 150 V / 1... 10 A | 3006
2258.3 | 1... 250 V / 0... 5 A | 3053
2257.5 | 1... 250 V / 1... 10 A | 4070
voľba 1: | riadenie výstupov (U, I) jednosmerným signálom 0-10V U/I | 46
voľba 2: | monitorovacie výstupy (U, I) 0-10V DC | 31
voľba 7: | vstup/výstup na svorkové lišty | 47
voľba 9: | vstup pre sensing | 156
Meniče DC/AC
2259.0 | 12 V / 230 V 100 VA | 153
2259.1 | 24 V / 230 V 100 VA | 153
2259.4 | 48 V / 230 V 100 VA | 203
2271.0 | 12 V / 230 V 300 VA | 290
2273.0 | 24 V / 230 V 300 VA | 290
2276.0 | 12 V / 230 V 600 VA | 765
2277.0 | 24 V / 230 V 600 VA | na dopyt
Meniče DC/DC
2218.2 | 24 V / 12 V max. 10 A | 65
2218.3 | 24 V / 5 V max. 15 A | 78
2218.4 | 48 V / 24 V max. 5 A | 107
2218.5 | 48 V / 24 V max. 10 A s ventilátorom | 107
2218.52 | 48 V / 12 V max. 10 A | 153
2218.6 | 60 V / 12 V max. 5 A s ventilátorom | 107
2218.61 | 60 V / 24 V max. 5 A s ventilátorom | 107
2218.7 | 24 V / 12 V max. 15 A s ventilátorom | 141
2218.8 | 48 V / 24 V max. 10 A skrinka - odliatok Al , IP 65 | 195
2238.0 | 6 V / 12 V max. 10 A | 72
2239.1 | 12 V / 24 V max. 10 A | 72
2239.2 | 24 V / 48 V max. 5 A | 89
2239.51 | 12 V / 48 V max. 5 A | 206
2239.6 | 12 V / 24 V max. 20 A | 210
2239.61 | 12 V / 24 V max. 30 A | 317
2239.65 | 12 V / 24 V max. 50 A | 471
2239.91 | 12 V / 19 V max. 10 A | 248
2278.0 | 12 V / (4,5,6,9V) max. 1,5 A | 34
2279.0 | 24 V / 12 V max. 5 A | 34
2279.4 | 24 V / 13,8 V max. 8 A | 42
2279.5 | 24 V / 13,8 V max. 12 A | 56
2280.0 | 12 V / (4,5,6,9V) max.3A | 55
2281.0 | 12 V / (4,5,6,9V) max.6A | 65
Transformátorové moduly
3351.0 | 24 V / 1 A | 62
3352.0 | 24 V / 2,5 A | na dopyt
3353.0 | 24 V / 5 A | 94
3355.0 | 24 V / 8 A | na dopyt
3354.0 | 24 V / 12 A | 125
Regulovateľné odd. transformátory s DC a AC výstupom nestabilizované
5312.0 | DC 0... 20V / max.10A | 398
AC 0... 25 V / max.10 A
AC 6 V / max. 5 A
5312.1 | DC 0... 20V / max.10A (ukazovatele U / I) | 485
AC 0... 25 V / max.10 A; pevn. AC 6 V / max. 5 A
5312.5 | AC / DC 0… 25V / 5A | 343
analógové ukazovatele prepínateľné medzi AC / DC
5312.6 | AC 0… 250V /1A; AC / DC 0… 30V / 7A | 371
ukazovatele U pre 250 V, a U pro AC / DC 30 V prepínateľné
5312.8 | AC 0… 30V / 10A nebo DC 0.. 25V / 10A | 546
5313.4 | DC 0... 60 V / max. 10 A prepínateľné na | 1192
DC 0 ... 120 V / max. 5 A
5314.0 | AC 0... 45 V / max.15 A prepínateľné na | 1077
AC 0... 225 V / max. 3 A (ukazovatele U / I v oboch rozsahoch)
5314.1 | AC 0… 30V / 25A nebo DC 0… 25V / 25A | 1105
analógové ukazovatele U / I v oboch rozsahoch
5314.2 | AC 0… 25V / 50A nebo DC 0… 25V / 50A | 1706
analógové ukazovatele U / I v oboch rozsahoch
5314.5 | DC 1… 250V / 10A, analógové ukazovatele | 1238
5314.6 | AC/DC 0… 25V / 10A, pevn. napätie 6V /12V / 10A | 580
analógové ukazovatele U / I
5340.0 | AC 2… 20V / 5A nebo DC 0… 20V / 0… 5A prepínateľné | 346
5340.1 | AC pevn. 3V; 6V; 9V; 12V / 3A | 267
DC(stab.) 0... 12 V / 3,0 A, ukazovatele U,I
5340.6 | AC 2… 24V / 6A (v 2V krokoch), DC 0… 24V / 0… 10A | 485
5340.21 | DC 2 x 0... 30 V / 0… 3 A (ukazovatele U / I), stabilizované | 787
AC 0… 260 V / 1 A; 0… 12 V / 1 A; 0… 24 V / 1 A, nestabilizované
5340.92 | DC 0... 30 V / 0...5 A, (ukazovatele U / I) stabilizované | 576
AC 0... 30 V / 5 A (ukazovatele U / I), nestabilizované
5341.0 | DC 0... 60V / 10A, AC 0... 60 V / 10 A (ukazovatele U) | 877
5341.4 | AC 0… 42V / 2,5A, DC 0… 50V / 2,5A | 334
analógové ukazovatele U / I prepínateľné
5359.0 | AC 2... 14 V / 3,0 A prepínateľné po stupňoch | 132
5359.1 | AC/DC 2... 12 V / 10 A prepínateľné po stupňoch | 224
5359.3 | AC/DC 2... 14 V / 5,0 A prepínateľné po stupňoch | 175
5311.0 | AC 0… 30V / 5A, DC 0… 30V / 5A, analógové ukaz. | 283
5311.1 | AC 0… 30V / 10A, DC 0… 30V / 10A, analógové ukaz. | 460
5311.2 | AC 0… 30V / 10A, DC 0… 30V / 10A, analógové ukaz. | 438
AC 0… 300V / 0,5A, DC 0… 300V / 0,5A
5311.3 | AC 0… 250V / 3A, pevné AC 230 V / 2A, AC 3...24V/3A | 888
DC 0… 40 V / 0… 2,5 A, pevné 5 V / 2 A
5311.8 | AC 0… 60V / 10A, DC 0...60 V / 0...10A stabilizované | 1810
Regulovateľné galvanicky oddelené transformátory
5315.3 | AC 1... 250 V / 1,0 A ukazovatele U,I | 368
5315.4 | AC 1... 250 V / 1,6 A ukazovatele U,I | 535
5315.5 | AC 1... 250 V / 4,0 A ukazovatele U,I | 612
5315.9 | AC 1... 250 V / 6,0 A ukazovatele U,I | 686
5315.2 | AC 2... 250 V / 8,0 A ukazovatele U,I | 921
5315.0 | AC 2... 250 V / 10,0 A ukazovatele U,I | 1086
Regulovateľné galvanicky oddelené transformátory 3-fázové
5317.0 | AC 3 x 1... 400 V / 3 x 1,0 A ukazovatele U, 3 x I | 1687
5317.6 | AC 3 x 1... 400 V / 3 x 1,6 A ukazovatele U, 3 x I | 1996
5316.2 | AC 3 x 1... 400 V / 3 x 6 A ukazovatele U, 3 x I | 3564
5317.2 | AC 3 x 1... 400 V / 3 x 10 A ukazovatele U, 3 x I | 3742
5317.21 | AC 3 x 1... 400 V / 3 x 10 A ukazovatele U, 3 x I, motorový pohon | 4188
5317.22 | AC 3 x 1... 400 V / 3 x 10 A ukazovatele U, 3 x I | 3937
5316.62 | AC 3 x 1... 400 V / 3 x 16 A ukazovatele U, 3 x I | 4809
Oddeľovacie transformátory
5357.0 | AC 230V / 230V 200 VA | 175
5357.1 | AC 230V / 230V 400 VA | 226
5357.2 | AC 230V / 230V 600 VA | 273
5357.3 | AC 230V / 230V 800 VA | 304
5357.4 | AC 230V / 230V 1000 VA | 332
5357.5 | AC 230V / 230V 2300 VA | 569
Regulovateľné transformátory bez galv. oddelenia
5358.0 | AC 1-250V / max. 1A ukazovatele U,I | 294
5358.1 | AC 1-250V / max. 3A ukazovatele U,I | 379
5358.3 | AC 1-250V / max. 6A ukazovatele U,I | 546
5358.5 | AC 1-250V / max. 10A ukazovatele U,I | 676
5358.6 | AC 1-250V / max. 20A ukazovatele U,I | 933
Zdroje s pevným napätím stabilizované
2253.0 | 13,8 V / max. 3,0 A prístrojové svorky | 77
2253.3 | 5 V / max. 4,5 A prístrojové svorky | 90
2255.0 | 13,8 V / max. 6,0 A | 129
2255.1 | 13,8 V / max. 6,0 A prístr. svorky + automob. konektor | 118
2255.4 | 24 V / max. 3,0 A | 142
2255.5 | 48 V / max. 1,5 A | 139
2255.6 | 36 V / max. 2,2 A | 139
2255.7 | 60 V / max. 0,8 A | 158
5400.1 | 15 V / max. 4,0 A modulové prevedenie | 129
5400.2 | 24 V / max. 2,5 A modulové prevedenie | 129
5400.3 | 12 V / max. 5,0 A modulové prevedenie | 129
2230.1 | 13,8 V / max. 10,0 A | 177
2230.2 | 24 V / max. 5,0 A | 188
2230.8 | 48 V / max. 2,5 A | 200
2230.9 | 60 V / max. 2,0 A | 235
2230.4 | 110 V / max. 1,0 A | 281
2230.7 | 220 V / max. 0,5 A | 321
2231.1 | 13,8 V / max. 20,0 A ukazovateľ I | 221
2231.2 | 24 V / max.10,0 A | 232
2231.7 | 48 V / max. 5,0 A | 269
2231.8 | 60 V / max. 4,0 A | 294
2231.9 | 110 V / max. 2,0 A | 359
2231.5 | 220 V / max. 1,0 A | 405
2232.0 | 13,8 V / max. 35,0 A ukazovateľ I | 546
2232.6 | 24 V / max. 16,0 A | 443
2232.5 | 48 V / max. 10,0 A | 475
2232.3 | 60 V / max. 6,0 A | 551
2232.8 | 110 V / max. 4,0 A | 624
2232.9 | 220 V / max. 2,0 A | 637
Zdroje s pevným napätím stabilizované s veľkým výkonom
2257.0 | 13,8 V / max. 70,0 A ukazovateľ U,I | 2018
2257.71 | 24 V / max. 70,0 A ukazovateľ U,I | 3353
2257.2 | 13,8 V / max. 100,0 A ukazovateľ U,I | 2334
2257.4 | 24 V / max. 40,0 A ukazovateľ U,I | 2361
2258.0 | 48 V / max. 20,0 A ukazovateľ U,I | 2249
2258.2 | 48 V / max. 40,0 A ukazovateľ U,I | 3603
2258.8 | 60 V / max. 18,0 A ukazovateľ U,I | 2357
2258.9 | 110 V / max. 10,0 A ukazovateľ U,I | 2351
Zdroje s pevným napätím stabilizované (Open frame)
5403.0 | 24 V / max. 12,0 A | 235
5403.4 | 12 V / max. 24,0 A | 235
5403.5 | 48 V / max. 6,0 A | 252
5403.6 | 60 V / max. 4,0 A | 252
Zdroje s pevným napätím stabilizované (prevedenie v skrinke)
5403.1 | 24 V / max. 12,0 A svorky HDFK4 | 260
5403.2 | 24 V / max. 12,0 A prístrojové svorky | 260
5403.3 | 12 V / max. 24,0 A prístrojové svorky | 260
5403.7 | 48 V / max. 6,0 A prístrojové svorky | 282
5403.9 | 60 V / max. 4,0 A prístrojové svorky | 282
Elektronická záťaž
3227.1 | záťaž 1... 80 V / max. 25 A digitálne ukazovatele U,I prep. | 397
3229.0 | záťaž 1... 75 V / max. 50 A digitálne ukazovatele U,I | 704
3229.1 | záťaž 1... 75 V / max. 50 A dig. ukazovatele U,I (riadenie 0-10V) | 704
3229.2 | záťaž 1... 80 V / max. 20 A digitálne ukazovatele U, I | 750
3229.02 | záťaž 1... 75 V / max. 100 A digitálne ukazovatele U, I | nedodáva sa
3223.1 | záťaž 2,5... 80 V / max. 150 A digitálne ukazovatele U, I | 2037
3223.2 | záťaž 2,5... 80 V / max. 150 A so vstupom pre 0 V, digit. Ukazov. | 2178
3223.3 | záťaž 2,5... 80 V / max. 150A, jednoduchšia verze proti 3223.1 | 1738
3223.5 | záťaž 2,5... 80 V / max. 150A digitálne ukazovatele U,I AC + DC | 2333
3224.1 | el. spínaná záťaž AC 0…250V; DC 1…300V, 3000 W; 23-2200 Ohm | 1993
3228.0 | adaptér pre záťaž pri aplikácii striedavých veličín | 79
7580.1 | záťaž 1... 75 V / max. 50 A; 3 HE / 52 TE; dig. ukazovatele U,I | 767
Nabíjacie prístroje
2251.0 | Unilader 1,2 V... 12 V / 0,05A... 1,4 A | 50
2234.0 | automatický nabíjač 12 V / max 5 A | 62
2234.2 | automatický nabíjač 24 V / max 2,5 A | 79
2270.0 | 12 V / 12 A alebo 24 V / 6 A | 247
2263.0 | 12 V / 24A alebo 24 V / 12 A obmedzenie nabíjacieho prúdu | 342
2263.2 | 24 V / 25 A; automatický nabíjač | 734
Záložné zdroje (modulové)
5017.0 | 24 V / 12 A 3 HE / 42 TE | 772
5325.0 | 13,8 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátora) | 947
5325.3 | 13,8 V / 12 A 3 HE / 84 TE (interný akumulátor 17 Ah) | 1072
5325.4 | 48 V / 0,5 A 3 HE / 84 TE (interný akumulátor 6,5 Ah) | 649
5326.0 | 13,8 V / 12 A 6 HE / 84 TE (interný akumulátor 38 Ah) | 1207
5326.1 | 27,6 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátora) | 1396
5326.2 | 48 V / 6 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátora) | 1103
5326.3 | 48 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátora) | 1420
5326.4 | 60 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátora) | 1968
Zdrojové moduly 19" 3 HE / hĺbka 232mm
7352.1 | 0... 30 V / 0... 3 A analógové ukazovatele | 441
7452.1 | 0... 30 V / 0... 3 A digitálne ukazovatele | 441
7362.1 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A analogové ukazatele | 814
7462.1 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A digitálne ukazovatele | 814
7361.1 | 2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A analógové ukazovatele | 546
7461.1 | 2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A digitálne ukazovatele | 546
Zdrojové moduly 19" 3 HE / hĺbka 232mm
7371.1 | DC +/- 15 V /max.1,0 A a 5 V / max. 3 A | 275
7381.1 | DC + 5 V / max. 3 A | 214
7391.1 | DC +/- 15 V /max.1,0 A | 242
7381.4 | DC + 24 V /max.5,0 A | 269
7381.6 | DC + 60 V /max.1,0 A | 304
Zdrojové moduly 19" 6 HE / hĺbka 232mm
7361.2 | 2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A analógové ukazovatele | 576
7461.2 | 2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A digitálne ukazovatele | 572
7352.2 | 0... 30 V / 0... 3 A a 5V/3A analógové ukazovatele | 520
7452.2 | 0... 30 V / 0... 3 A a 5V/3A digitálne ukazovatele | 520
7354.2 | 0... 30 V / 0... 5 A a 5V/3A analógové ukazovatele | 637
7454.2 | 0... 30 V / 0... 5 A a 5V/3A digitálne ukazovatele | 637
7362.2 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A a 5V/3 analógové ukazovatele | 881
7462.2 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A a 5V/3A digitálne ukazovatele | 881
7364.2 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 5 A a 5V/3 analógové ukazovatele | 1187
7464.2 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 5 A a 5V/3A digitálne ukazovatele | 1187
Zdrojové moduly 19" 6 HE / hĺbka 232mm
7371.2 | DC +/- 15 V /max.1,0 A a 5 V / max. 3 A | 293
7381.2 | DC + 5 V / max. 3 A | 221
7391.2 | DC +/- 15 V /max.1,0 A | 249
7381.5 | DC + 24 V /max.5,0 A | 281
Modulové oddeľovacie transformátory 19" 3 HE / hĺbka 232mm
7260.1 | oddeľovací transformátor 230 V/230 V / 200VA | 190
7260.3 | oddeľovací reg. transformátor 230 V/ 0... 250 V /200 VA | 304
Modulové oddeľovacie transformátory 19" 6 HE / hĺbka 232mm
7260.2 | oddeľovací reg. transformátor 230 V/230 V / 200VA | 184
7260.4 | oddeľovací reg. transformátor 230 V/ 0... 250 V /400 VA | 520
7260.5 | oddeľovací reg. transformátor 230 V/ 0... 250 V /600 VA | 588
Modulové zdroje 19" pre skrine 3 HE / hĺbka 232mm
7405.0 | 0...16V / 0-20A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1063
7407.0 | 0...16V / 0-30A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1369
7405.1 | 0...32V / 0-10A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 988
7407.1 | 0...32V / 0-15A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1170
7405.2 | 0...64V / 0-5,0A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1108
7407.2 | 0...64V / 0-7,5A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1244
7405.3 | 0...150V / 0-2,0A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1458
7407.3 | 0...150V / 0-3,0A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1665
7405.4 | 0...300V / 0-1,0A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1696
7407.4 | 0...300V / 0-1,5A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1801
Modulové zdroje 19" pre skrine 6 HE / hĺbka 232mm
7403.8 | 0...13,8V / 0-80A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 2526
7404.2 | 0...16V / 0-50A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1754
7403.1 | 0...32V / 0-30A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1536
7403.4 | 0...48V / 0-20A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1809
7403.5 | 0…60V / 0-10A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1622
7403.6 | 0...64V / 0-15A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 1856
7403.2 | 0...150V / 0-6,0A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 2168
7403.7 | 0...300V / 0-3,0A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 2339
7408.1 | 0…32V / 0-60A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 3274
7408.2 | 0…30V / 0-80A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 3935
7408.5 | 0…70V / 0-27A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 3353
7408.4 | 0...150V / 0-10A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 3104
7408.8 | 0…220V / 0-10A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 4015
7408.6 | 0...300V / 0-5,0A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 3104
7408.7 | 0…400V / 0-4,0A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 3555
7409.0 | 13,8 V / 100 A trvalý výkon digitálne ukazovatele | 2355
Skrinky 19" pre modulové zdroje 3 HE / hĺbka 232mm
7026.1 | skrinka 3 HE 26 TE | na dopyt
7035.1 | skrinka 3 HE 35 TE | na dopyt
7042.1 | skrinka 3 HE 42 TE | na dopyt
7049.1 | skrinka 3 HE 49 TE | na dopyt
7052.1 | skrinka 3 HE 52 TE | na dopyt
7063.1 | skrinka 3 HE 63 TE | na dopyt
7084.1 | skrinka 3 HE 84 TE | na dopyt
Skrinky 19" pre modulové zdroje 6 HE / hĺbka 232mm
7026.2 | skrinka 6 HE 26 TE | na dopyt
7035.2 | skrinka 6 HE 35 TE | na dopyt
7042.2 | skrinka 6 HE 42 TE | na dopyt
7049.2 | skrinka 6 HE 49 TE | na dopyt
7052.2 | skrinka 6 HE 52 TE | na dopyt
7063.2 | skrinka 6 HE 63 TE | na dopyt
7084.2 | skrinka 6 HE 84 TE | na dopyt
- rozmerové jednotky:
1 HE = 1 3/4 palca = 44,45mm (výška)
1 TE = 1/5 palca = 5,08mm (šírka)
Poznámka:
Uvedené ceny sú bez DPH.
K prístrojom, ktoré nemajú pripojený katalógový list, zašleme podklady na vyžiadanie.
CENNÍK
LABORATÓRNYCH ZDROJOV STATRON
BD Sensors s.r.o.
ul. Osloboditeľov 60/A, 040 17 Košice
tel: 055 / 7203 111, fax: 055 / 7203 118
e-mail: info@bdsensors.sk